REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavellino.it

U.O. C. Provveditorato

Tel. 0825.164400213

Fax 0825.1644007

Prot. n .                   UOCP     del

Per mero errore di trascrizione é stata omessa la necessità dell'interfacciamento al Lys in uso nei Laboratori di Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi. Per cui fra i requisiti minimi del Lotto 7 gli operatori economici dovranno considerare offerta anche per Strumentazione collegata bidirezionalmente al sistema Lys in uso nei Laboratori del P.O.Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi corredata di computer  e UPS, stampante e relativi toner.  L'interfacciamento al Lys è richiesto per un solo strumento, uno per il P.O. di Ariano Irpino, uno per il P.O. di S.angelo dei Lombardi, così come si richiede un solo  sistema stampante per presidio, Gli UPS dovranno essere in numero uguale agli strumenti che saranno ordinati.

 Il  software house attualmente in uso in entrambi i Laboratori é ENGINEERING ENTI LOCALI.